|  | BAUVERWALTUNG LOSTORF |
| --- | --- |

| Bauherr: |  |
| --- | --- |
| Architekt: |  |
| Bauvorhaben: |  |
| Strasse / GB-Nr. |  |

WASSERANSCHLUSS - GESUCH

Pläne (3-fach)

| - | Situationsplan mit Anschluss an die öffentliche Wasserleitung |
| --- | --- |

| Der Bauherr: |  | Der Architekt: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |

Allgemeine Bestimmungen

Hauszuleitungen dürfen nur von ausgewiesenen und von der Gemeinde konzessionierten Installateuren erstellt werden. Die Hausanschlüsse sind nach den Leitsätzen des Schweizerischen Gas- und Wasserfachmännern (SVGW) auszuführen.

Die Leitungen sind in Betonkies zu verlegen. Die Überdeckung soll mindestens 1.10 m betragen.

Die Baukommission hat das Recht, in der Hauszuleitung beim Anschluss an die Haupt- oder Erschliessungsleitung einen Schieber zu verlangen.

Bei neuen Haupt- oder Erschliessungsleitungen sind in der Regel für die Hauszuleitungen T-Stücke einzubauen.

Die verlegte Hauszuleitung ist vor dem Eindecken der Bauverwaltung zur Abnahme zu melden. Die Leitung ist durch den Installateur und die Bauverwaltung mit dem Netzdruck zu prüfen und sämtliche Muffen sind zu kontrollieren. Der Installateur erstellt auch einen vermassten Ausführungsplan, welcher bei der Abnahme abzugeben ist. Die Bauverwaltung, resp. der Brunnenmeister, kontrolliert die Aufzeichnungen.